威海市水务集团有限公司选定钢制管件

年度供应商预算征集公告

征集单位：威海市水务集团有限公司

2025年6月

第一部分 预算征集公告

- 一、项目名称

- 威海市水务集团有限公司选定钢制管件年度供应商预算征集

- 二、项目基本情况

- 1、项目编号：WHSW2025-023

- 2、项目概况：现公开征集威海市水务集团有限公司钢制管件的预算价格，钢制管件规格型号等详见报价函中材料清单。本次预算征集是本项目采购工作的初步安排，具体项目采购情况以后续相关采购公告和采购文件为准。
    3、质量标准：达到国家验收规范合格标准。

- 4、质保期：自验收合格之日起不少于2年。

- 5、预算价格包括但不限于钢制管件的采购、加工、包装、运输、保管、装卸、检测、验收、售后服务及其他服务，以及在质量保证期内发生的任何缺陷的维修和更换工作等与合同有关的所有内容。

- 三、预算征集时间、地点及方式
1、征集时间：2025年6月4日17时00分至2025年6月11 日

- 17时00分（北京时间）。

- 2、获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)

- 3、报价函需加盖公章及负责人签字，发至电子邮箱。采购人承诺不会将征集的报价函透漏给第三方。

- 4、技术要求如有疑问，整理并加盖公章，发至电子邮箱。

- 5、电子邮箱：whswzbb123@163.com。

- 四、发布公告媒介

- 威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。

- 五、联系方式

- 1、采购人：威海市水务集团有限公司

- 地    址：威海市经济技术开发区上海路58号

- 联 系 人：张莹

- 联系电话：0631-5978699

- 技术要求

1.钢制法兰及钢制盲板

1.1满足GB/T 9124.1-2019《钢制管法兰 第1部分：PN系列》、JB/T 81-2015《中华人民共和国机械行业标准 板式平焊钢制管法兰》、JB/T 79-2015《中华人民共和国机械行业标准 整体钢制管管法兰》、JB/T 86-2015《中华人民共和国机械行业标准 钢制管法兰盖》的标准要求。

1.2钢制法兰为板式平焊法兰。

2.钢制管件

2.1需满足GB/T 13401-2017《钢制对焊管件 技术规范》、GB/T 12459-2017《钢制对焊管件 类型和参数》的标准要求。

2.2表面轮廓：当钢制管件上的相邻开口不在平行平面上时，管件外表应由渐进圆弧或圆角相连接，圆弧或圆角可终止于相切处。除直接由自由锻锻件制作的挂件外，管件的外表面均应圆滑过渡、无棱角或塌陷。

2.3所招钢制管件均应满足02S403钢制管件标准图集的标准要求。

3.钢制管件防腐要求

钢制管件防腐方式采用外三油两布内环氧树脂漆、内外环氧树脂粉末或内环氧树脂漆方式（其他防腐方式响应采购人要求）。

防腐厚度要求：三油两布不少于2.5mm，环氧树脂不少于1mm。

钢管防腐必须达到相应标准要求，满足水质要求。

需做防腐的钢制管件价格由钢制管件价格和防腐价格组成。钢制管件是否需要做防腐需响应采购人要求。

4.钢制法兰、钢制盲板、钢制管件以及刚性防水套管A型的报价函格式清单表格中未列出的材质和厚度，响应采购人要求。

第三部分   报价函格式

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 材质 | - 单位 | 暂估年用量 | 不含税单价（元） | 含税单价 (元) | 暂估含税合价（元） | 厚度（mm） | 品牌 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢制法兰（1.0Mpa） | DN32 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 18 |  |  |
| 2 | 钢制法兰（1.0Mpa） | DN50 | Q235 | 个 | 10 |  |  |  | 18 |  |  |
| 3 | 钢制法兰（1.0Mpa） | DN65 | Q235 | 个 | 10 |  |  |  | 18 |  |  |
| 4 | 钢制法兰（1.0Mpa） | DN80 | Q235 | 个 | 10 |  |  |  | 18 |  |  |
| 5 | 钢制法兰（1.0Mpa） | DN100 | Q235 | 个 | 100 |  |  |  | 20 |  |  |
| 6 | 钢制法兰（1.0Mpa） | DN125 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 22 |  |  |
| 7 | 钢制法兰（1.0Mpa） | DN150 | Q235 | 个 | 100 |  |  |  | 22 |  |  |
| 8 | 钢制法兰（1.0Mpa） | DN200 | Q235 | 个 | 50 |  |  |  | 24 |  |  |
| 9 | 钢制法兰（1.0Mpa） | DN250 | Q235 | 个 | 30 |  |  |  | 26 |  |  |
| 10 | 钢制法兰（1.0Mpa） | DN300 | Q235 | 个 | 100 |  |  |  | 26 |  |  |
| 11 | 钢制法兰（1.0Mpa） | DN350 | Q235 | 个 | 5 |  |  |  | 26 |  |  |
| 12 | 钢制法兰（1.0Mpa） | DN400 | Q235 | 个 | 50 |  |  |  | 26 |  |  |
| 13 | 钢制法兰（1.0Mpa） | DN450 | Q235 | 个 | 5 |  |  |  | 28 |  |  |
| 14 | 钢制法兰（1.0Mpa） | DN500 | Q235 | 个 | 10 |  |  |  | 28 |  |  |
| 15 | 钢制法兰（1.0Mpa） | DN600 | Q235 | 个 | 20 |  |  |  | 34 |  |  |
| 16 | 钢制法兰（1.0Mpa） | DN700 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 35 |  |  |
| 17 | 钢制法兰（1.0Mpa） | DN800 | Q235 | 个 | 10 |  |  |  | 38 |  |  |
| 18 | 钢制法兰（1.0Mpa） | DN900 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 38 |  |  |
| 19 | 钢制法兰（1.0Mpa） | DN1000 | Q235 | 个 | 10 |  |  |  | 44 |  |  |
| 20 | 钢制法兰（1.0Mpa） | DN1200 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 55 |  |  |
| 21 | 钢制法兰（1.0Mpa） | DN1400 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 65 |  |  |
| 22 | 钢制法兰（1.6Mpa） | DN50 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 18 |  |  |
| 23 | 钢制法兰（1.6Mpa） | DN80 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 20 |  |  |
| 24 | 钢制法兰（1.6Mpa） | DN100 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 20 |  |  |
| 25 | 钢制法兰（1.6Mpa） | DN125 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 22 |  |  |
| 26 | 钢制法兰（1.6Mpa） | DN150 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 24 |  |  |
| 27 | 钢制法兰（1.6Mpa） | DN200 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 26 |  |  |
| 28 | 钢制法兰（1.6Mpa） | DN250 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 30 |  |  |
| 29 | 钢制法兰（1.6Mpa） | DN300 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 30 |  |  |
| 30 | 钢制法兰（1.6Mpa） | DN350 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 34 |  |  |
| 31 | 钢制法兰（1.6Mpa） | DN400 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 32 | 钢制法兰（1.6Mpa） | DN450 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 40 |  |  |
| 33 | 钢制法兰（1.6Mpa） | DN500 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 44 |  |  |
| 34 | 钢制法兰（1.6Mpa） | DN600 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 48 |  |  |
| 35 | 钢制法兰（1.6Mpa） | DN700 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 50 |  |  |
| 36 | 钢制法兰（1.6Mpa） | DN800 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 52 |  |  |
| 37 | 钢制法兰（1.6Mpa） | DN900 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 54 |  |  |
| 38 | 钢制法兰（1.6Mpa） | DN1000 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 56 |  |  |
| 39 | 钢制法兰（1.6Mpa） | DN1200 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 58 |  |  |
| 40 | 钢制法兰（1.6Mpa） | DN1400 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 60 |  |  |
| 41 | 钢制盲板（1.0Mpa） | DN50 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 14 |  |  |
| 42 | 钢制盲板（1.0Mpa） | DN80 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 14 |  |  |
| 43 | 钢制盲板（1.0Mpa） | DN100 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 14 |  |  |
| 44 | 钢制盲板（1.0Mpa） | DN125 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 16 |  |  |
| 45 | 钢制盲板（1.0Mpa） | DN150 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 16 |  |  |
| 46 | 钢制盲板（1.0Mpa） | DN200 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 16 |  |  |
| 47 | 钢制盲板（1.0Mpa） | DN250 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 18 |  |  |
| 48 | 钢制盲板（1.0Mpa） | DN300 | Q235 | 个 | 5 |  |  |  | 20 |  |  |
| 49 | 钢制盲板（1.0Mpa） | DN350 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 24 |  |  |
| 50 | 钢制盲板（1.0Mpa） | DN400 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 26 |  |  |
| 51 | 钢制盲板（1.0Mpa） | DN500 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 32 |  |  |
| 52 | 钢制盲板（1.0Mpa） | DN600 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 53 | 钢制盲板（1.0Mpa） | DN700 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 42 |  |  |
| 54 | 钢制盲板（1.0Mpa） | DN800 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 48 |  |  |
| 55 | 钢制盲板（1.0Mpa） | DN900 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 54 |  |  |
| 56 | 钢制盲板（1.0Mpa） | DN1000 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 58 |  |  |
| 57 | 钢制盲板（1.0Mpa） | DN1200 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 60 |  |  |
| 58 | 钢制盲板（1.0Mpa） | DN1400 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 60 |  |  |
| 59 | 钢制盲板(1.6Mpa) | DN400 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 60 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN100*50 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 4*3.5 |  |  |
| 61 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN100*100 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 4*4 |  |  |
| 62 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN150*50 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 4.5*3.5 |  |  |
| 63 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN150*80 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 4.5*4 |  |  |
| 64 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN150*100 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 4.5*4 |  |  |
| 65 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN150*150 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 4.5*4.5 |  |  |
| 66 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN200*100 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 6*4 |  |  |
| 67 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN200*150 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 6*4.5 |  |  |
| 68 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN200*200 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 6*6 |  |  |
| 69 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN250*100 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 10*4 |  |  |
| 70 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN250*150 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 10*4.5 |  |  |
| 71 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN250*250 | 20# | 个 | 5 |  |  |  | 10*10 |  |  |
| 72 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN300*100 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 10*4 |  |  |
| 73 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN300*150 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 10*4.5 |  |  |
| 74 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN300*200 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 10*6 |  |  |
| 75 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN300*300 | 20# | 个 | 5 |  |  |  | 10*10 |  |  |
| 76 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN350*200 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 10*6 |  |  |
| 77 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN350*250 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 10*10 |  |  |
| 78 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN350*350 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 10*10 |  |  |
| 79 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN400*100 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 10*4 |  |  |
| 80 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN400*150 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 10*4.5 |  |  |
| 81 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN400*200 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 10*6 |  |  |
| 82 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN400*250 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 10*10 |  |  |
| 83 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN400*300 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 10*10 |  |  |
| 84 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN400*400 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 10*10 |  |  |
| 85 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN450*200 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 12*6 |  |  |
| 86 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN450*300 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 12*10 |  |  |
| 87 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN450*400 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 12*10 |  |  |
| 88 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN500*350 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 12*10 |  |  |
| 89 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN500*400 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 12*10 |  |  |
| 90 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN500*500 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 12*12 |  |  |
| 91 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN600*100 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 12*4 |  |  |
| 92 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN600*150 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 12*4.5 |  |  |
| 93 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN600*200 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 12*6 |  |  |
| 94 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN600*300 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 12*10 |  |  |
| 95 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN600*400 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 12*10 |  |  |
| 96 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN600*450 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 12*12 |  |  |
| 97 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN600*600 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 12*12 |  |  |
| 98 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN700*400 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12*10 |  |  |
| 99 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN700*450 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12*12 |  |  |
| 100 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN700*500 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12*12 |  |  |
| 101 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN700*700 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12*12 |  |  |
| 102 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN800*100 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12*4 |  |  |
| 103 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN800*150 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12*4.5 |  |  |
| 104 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN800*200 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12*6 |  |  |
| 105 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN800*300 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12*10 |  |  |
| 106 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN800*400 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12*10 |  |  |
| 107 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN800*600 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12*12 |  |  |
| 108 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN800*800 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12*12 |  |  |
| 109 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN900*900 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12*12 |  |  |
| 110 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN1000*100 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 14*4 |  |  |
| 111 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN1000*150 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 14*4.5 |  |  |
| 112 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN1000*200 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 14*6 |  |  |
| 113 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN1000*300 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 14*10 |  |  |
| 114 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN1000*400 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 14*10 |  |  |
| 115 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN1000*600 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 14*12 |  |  |
| 116 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN1000*700 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 14*12 |  |  |
| 117 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN1000*800 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 14*12 |  |  |
| 118 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN1000*1000 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 14*14 |  |  |
| 119 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN1200*500 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 14*12 |  |  |
| 120 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN1200*800 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 14*12 |  |  |
| 121 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN1200*1000 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 14*14 |  |  |
| 122 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN1200*1200 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 14*14 |  |  |
| 123 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN1400*1000 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 20*14 |  |  |
| 124 | 钢制三通管（1.0Mpa） | DN1400*1400 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 20*20 |  |  |
| 125 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN50*90° | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 3.5 |  |  |
| 126 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN80*90° | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 4 |  |  |
| 127 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN100*22.5° | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 4 |  |  |
| 128 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN100*45° | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 4 |  |  |
| 129 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN100*90° | 20# | 个 | 10 |  |  |  | 4 |  |  |
| 130 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN125*90° | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 4.5 |  |  |
| 131 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN150*22.5° | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 4.5 |  |  |
| 132 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN150*45° | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 4.5 |  |  |
| 133 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN150*90° | 20# | 个 | 5 |  |  |  | 4.5 |  |  |
| 134 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN200*22.5° | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 6 |  |  |
| 135 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN200*45° | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 6 |  |  |
| 136 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN200*90° | 20# | 个 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| 137 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN250*22.5° | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 10 |  |  |
| 138 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN250*45° | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 10 |  |  |
| 139 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN250*90° | 20# | 个 | 5 |  |  |  | 10 |  |  |
| 140 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN300*22.5° | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 10 |  |  |
| 141 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN300*45° | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 10 |  |  |
| 142 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN300*90° | 20# | 个 | 30 |  |  |  | 10 |  |  |
| 143 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN350*22.5° | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 10 |  |  |
| 144 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN350*45° | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 10 |  |  |
| 145 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN350*90° | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 10 |  |  |
| 146 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN400*90 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 10 |  |  |
| 147 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN400*22.5° | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 10 |  |  |
| 148 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN400*45° | 20# | 个 | 5 |  |  |  | 10 |  |  |
| 149 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN400*90° | 20# | 个 | 20 |  |  |  | 10 |  |  |
| 150 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN450*90° | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 12 |  |  |
| 151 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN500*22.5° | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 12 |  |  |
| 152 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN500*45° | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 12 |  |  |
| 153 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN500*90° | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 12 |  |  |
| 154 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN600*22.5° | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12 |  |  |
| 155 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN600*30° | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12 |  |  |
| 156 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN600*45° | Q235 | 个 | 5 |  |  |  | 12 |  |  |
| 157 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN600*90° | Q235 | 个 | 5 |  |  |  | 12 |  |  |
| 158 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN700*22.5° | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12 |  |  |
| 159 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN700*45° | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12 |  |  |
| 160 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN700*90° | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12 |  |  |
| 161 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN800*8° | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12 |  |  |
| 162 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN800*11.25° | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12 |  |  |
| 163 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN800*14° | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12 |  |  |
| 164 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN800*17 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12 |  |  |
| 165 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN800*22.5° | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12 |  |  |
| 166 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN800*28° | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12 |  |  |
| 167 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN800*32° | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12 |  |  |
| 168 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN800*45° | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12 |  |  |
| 169 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN800*90° | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12 |  |  |
| 170 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN900*22.5° | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12 |  |  |
| 171 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN900*30° | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12 |  |  |
| 172 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN900*45° | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12 |  |  |
| 173 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN900*60° | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12 |  |  |
| 174 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN900*90° | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12 |  |  |
| 175 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN1000*22.5° | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 14 |  |  |
| 176 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN1000*45° | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 14 |  |  |
| 177 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN1000*90° | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 14 |  |  |
| 178 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN1200*22.5° | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 14 |  |  |
| 179 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN1200*45° | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 14 |  |  |
| 180 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN1200*90° | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 14 |  |  |
| 181 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN1400*22.5° | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 20 |  |  |
| 182 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN1400*45° | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 20 |  |  |
| 183 | 钢制弯管（1.0Mpa） | DN1400*90° | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 20 |  |  |
| 184 | 钢制大小头（1.0Mpa） | DN100*32 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 4*3 |  |  |
| 185 | 钢制大小头（1.0Mpa） | DN100*50 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 4*3.5 |  |  |
| 186 | 钢制大小头（1.0Mpa） | DN100*80 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 4*4 |  |  |
| 187 | 钢制大小头（1.0Mpa） | DN150*80 | 20# | 个 | 5 |  |  |  | 4.5*4 |  |  |
| 188 | 钢制大小头（1.0Mpa） | DN150*100 | 20# | 个 | 5 |  |  |  | 4.5*4 |  |  |
| 189 | 钢制大小头（1.0Mpa） | DN150*125 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 4.5*4.5 |  |  |
| 190 | 钢制大小头（1.0Mpa） | DN200*65 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 6*4 |  |  |
| 191 | 钢制大小头（1.0Mpa） | DN200*80 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 6*4 |  |  |
| 192 | 钢制大小头（1.0Mpa） | DN200*100 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 6*4 |  |  |
| 193 | 钢制大小头（1.0Mpa） | DN200*150 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 6*4.5 |  |  |
| 194 | 钢制大小头（1.0Mpa） | DN250*50 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 10*4 |  |  |
| 195 | 钢制大小头（1.0Mpa） | DN250*200 | 20# | 个 | 5 |  |  |  | 10*6 |  |  |
| 196 | 钢制大小头（1.0Mpa） | DN300*200 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 10*6 |  |  |
| 197 | 钢制大小头（1.0Mpa） | DN300*250 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 10*10 |  |  |
| 198 | 钢制大小头（1.0Mpa） | DN400*250 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 10*10 |  |  |
| 199 | 钢制大小头（1.0Mpa） | DN400*300 | Q235 | 个 | 5 |  |  |  | 10*10 |  |  |
| 200 | 钢制大小头（1.0Mpa） | DN450*300 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12*10 |  |  |
| 201 | 钢制大小头（1.0Mpa） | DN500*350 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12*10 |  |  |
| 202 | 钢制大小头（1.0Mpa） | DN600*400 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12*10 |  |  |
| 203 | 钢制大小头（1.0Mpa） | DN800*400 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12*10 |  |  |
| 204 | 钢制大小头（1.0Mpa） | DN800*600 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12*12 |  |  |
| 205 | 钢制大小头（1.0Mpa） | DN800*700 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12*12 |  |  |
| 206 | 钢制大小头（1.0Mpa） | DN900*800 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12*12 |  |  |
| 207 | 钢制大小头（1.0Mpa） | DN1000*900 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 14*12 |  |  |
| 208 | 钢制大小头（1.0Mpa） | DN1200*1000 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 14*14 |  |  |
| 209 | 钢制法兰大小头（1.0Mpa） | DN150*50 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 4.5*4 |  |  |
| 210 | 钢制法兰大小头（1.0Mpa） | DN150*65 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 4.5*4 |  |  |
| 211 | 钢制法兰大小头（1.0Mpa） | DN200*100 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 6*4 |  |  |
| 212 | 钢制法兰大小头（1.0Mpa） | DN200*125 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 6*4.5 |  |  |
| 213 | 钢制法兰大小头（1.0Mpa） | DN300*200 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 10*6 |  |  |
| 214 | 钢制偏心大小头（1.0Mpa） | DN100*80 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 4*4 |  |  |
| 215 | 钢制偏心大小头（1.0Mpa） | DN150*80 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 4.5*4 |  |  |
| 216 | 钢制偏心大小头（1.0Mpa） | DN150*100 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 4.5*4 |  |  |
| 217 | 钢制偏心大小头（1.0Mpa） | DN150*125 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 4.5*4.5 |  |  |
| 218 | 钢制偏心大小头（1.0Mpa） | DN200*100 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 6*4 |  |  |
| 219 | 钢制偏心大小头（1.0Mpa） | DN200*125 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 6*4.5 |  |  |
| 220 | 钢制偏心大小头（1.0Mpa） | DN200*150 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 6*4.5 |  |  |
| 221 | 钢制偏心大小头（1.0Mpa） | DN250*200 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 10*6 |  |  |
| 222 | 钢制偏心大小头（1.0Mpa） | DN300*250 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 10*10 |  |  |
| 223 | 钢制偏心大小头（1.0Mpa） | DN350*250 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 10*10 |  |  |
| 224 | 钢制偏心大小头（1.0Mpa） | DN450*300 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12*10 |  |  |
| 225 | 钢制偏心大小头（1.0Mpa） | DN450*350 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12*10 |  |  |
| 226 | 钢制偏心大小头（1.0Mpa） | DN500*300 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12*10 |  |  |
| 227 | 钢制偏心大小头（1.0Mpa） | DN500*350 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12*10 |  |  |
| 228 | 钢制偏心大小头（1.0Mpa） | DN700*400 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12*10 |  |  |
| 229 | 钢制全包大小头（1.0Mpa） | DN600 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12 |  |  |
| 230 | 钢制全包大小头（1.0Mpa） | DN700 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12 |  |  |
| 231 | 钢制全包大小头（1.0Mpa） | DN1000 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 14 |  |  |
| 232 | 钢制锥形管（1.0Mpa） | DN150*50 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 4.5*3.5 |  |  |
| 233 | 钢制锥形管（1.0Mpa） | DN150*65 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 4.5*4 |  |  |
| 234 | 钢制偏心锥形管（1.0Mpa） | DN150*80 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 4.5*4 |  |  |
| 235 | 钢制偏心锥形管（1.0Mpa） | DN150*125 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 4.5*4.5 |  |  |
| 236 | 钢制偏心锥形管（1.0Mpa） | DN200*80 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 6*4 |  |  |
| 237 | 钢制偏心锥形管（1.0Mpa） | DN200*100 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 6*4 |  |  |
| 238 | 钢制偏心锥形管（1.0Mpa） | DN200*125 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 6*4.5 |  |  |
| 239 | 钢制偏心锥形管（1.0Mpa） | DN250*125 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 10*4.5 |  |  |
| 240 | 钢制偏心锥形管（1.0Mpa） | DN250*200 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 10*6 |  |  |
| 241 | 钢制偏心锥形管（1.0Mpa） | DN300*150 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 10*4.5 |  |  |
| 242 | 钢制偏心锥形管（1.0Mpa） | DN300*200 | 20# | 个 | 1 |  |  |  | 10*6 |  |  |
| 243 | 钢制偏心锥形管（1.0Mpa） | DN400*300 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 10*10 |  |  |
| 244 | 钢制偏心锥形管（1.0Mpa） | DN500*350 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12*10 |  |  |
| 245 | 钢制偏心锥形管（1.0Mpa） | DN600*350 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 12*10 |  |  |
| 246 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN50*300 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 247 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN65*300 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 248 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN80*300 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 249 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN80*350 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 250 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN80*400 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 251 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN100*150 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 252 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN100*200 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 253 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN100*250 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 254 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN110*500 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 255 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN150*200 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 256 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN150*300 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 257 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN150*400 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 258 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN200*250 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 259 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN200*300 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 260 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN200*350 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 261 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN200*450 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 262 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN200*500 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 263 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN250*250 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 264 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN250*300 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 265 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN250*350 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 266 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN250*500 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 267 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN250*510 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 268 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN250*630 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 269 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN250*750 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 270 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN300*200 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 271 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN300*300 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 272 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN300*400 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 273 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN300*500 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 274 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN300*510 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 275 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN350*300 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 276 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN400*400 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 277 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN400*500 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 278 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN450*750 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 279 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN500*150 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 280 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN500*300 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 281 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN500*500 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 282 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN600*250 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 283 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN600*300 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 284 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN600*500 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 285 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN600*600 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 286 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN700*300 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 287 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN700*500 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 288 | 刚性防水套管A型（1.0Mpa） | DN900*300 | Q235 | 个 | 1 |  |  |  | 自报 |  |  |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 防腐报价明细

| 序号 | 名称 | 单价（元/m2）（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三油两布 |  | 不少于2.5mm |
| 2 | 环氧树脂漆 |  | 不少于1mm |
| 3 | 环氧树脂粉末 |  | 不少于1mm |

- 一、以上表中报价包括但不限于钢制管件的采购、加工、包装、运输、保管、装卸、检测、验收、售后服务及其他服务，以及在质量保证期内发生的任何缺陷的维修和更换工作等与合同有关的所有内容。

- 二、供货期：        （甲方通知后，送至现场时间）。

- 三、付款方式：货到验收合格后甲方办理入库手续，乙方按照甲方出具的入库单开具增值税发票。甲方每年付款三次，每次付款比例不超过账面应付账款的30%。甲方付至挂账总金额的95%时暂停付款，剩余5%款项待甲乙双方合作到期且最后一批货物质保期满后无息付清。

- 四、发票（普票）、税率（%）：         。

- 五、质保期：自验收合格之日起        年。

- 六、以上材料存在分批次送货情况。

- 七、最终总价按实际采购量进行结算。

- 报价单位（盖章）：

- 法定代表人或授权委托人（签字）：

时间：      年    月   日